Опитувальний лист

На зарядний пристрій/систему

(приклад ВЗПmd-220-20-0-s-0-0-1-25А/1шт)

| ВЗПmd | -220 | -40 | -1 | -L | -0 | -1 | -4 | - | - | - | - | -2 | -2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідна напруга постійного струму – 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний струм зарядних пристроїв, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| два модуля по 10А - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| два модуля по 20А - | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три модуля по 20А - | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чотири модулів по 20А- | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п’ять модулів по 20А- | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер для управління та вимірів з реєстрацією подій з цифровим виходом (Ethernet, RS232/485, USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так (для модулів 20А обов’язково) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ні | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість вводів змінного струму: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один ввід 3фази 220/380В з нейтраллю | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Два вводи 3фази 220/380В з нейтраллю | 2s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Два вводи з АВР 3фази 220/380В з нейтраллю | АВРs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один ввід 220В з нейтраллю | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один ввід 220В без нейтралі | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявність додаткового зарядного пристрою для хвостових елементів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ні | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так. Вказати діаппазон напруги та струм (приклад 12-18В/10А) | (12-18В/10А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наявність системи контролю ізоляції: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ні | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість автоматів споживачів, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість та номінали автоматів споживачів: |
| - автомати 10А, шт (приклад 10А/3шт) | 10А/3шт |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 25А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 40А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 63А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 80А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 100А, шт |  |  |  |  |  |  |  |