Опросный лист

Шкаф оперативного тока ШОТ

типа ШОТmd-ХХХ-ХХ-ХХХ-Х-Х-ХХ-х-х-х-х-х-х

| ШОТ-md | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выходное напряжение постоянного тока – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220В | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110В | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий выходной ток зарядных устройств, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| два выпрямителя по 10А - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три выпрямителя по 10А - | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| четыре выпрямителя по 10А - | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три выпрямителя по 20А - | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| четыре выпрямителя по 20А- | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пять выпрямителей по 20А- | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| семь выпрямителей по 20А- | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без аккумуляторной батареи | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33Ач. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45Ач. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55Ач. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80Ач. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100Ач. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120Ач. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150Ач | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200Ач | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, 0 С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10........+40 0 С | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -40........+40 0 С (с внутренним элементом автоматического подогрева) | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроллер для управления и измерений с цифровым выходом (Ethernet, RS232/485, USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество секций отходящих фидеров, шт (1-2шт) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одна секция нагрузочный фидеров | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Две секции нагрузочных фидеров | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество автоматов 6-40А DC отходящих фидеров, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматов отходящих фидеров в зависимости от номинала тока отсечки: |
| - автоматы 4А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 6А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 10А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 16А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 25А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 32А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автоматы 40А, шт |  |  |  |  |  |  |  |

** - Заказчик может предоставить собственную схему распределения фидеров нагрузки.

Пример наименования: ШОТ-220-40-100-s-1-2-24-/8/8/0/6/0/2/0 (на 220В DC с выпрямительно-зарядными устр. на 40А и аккумуляторной батареей 100Ач, с контроллером, две секции постоянного тока ...)