Опитувальний лист

Шафа оперативного струму

типу ШОСmd-ХХХ-ХХ-ХХХ-Х-Х-ХХ-х-х-х-х-х-х

| ШОС-md | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідна напруга постійного струму – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220В | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110В | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний струм зарядних пристроїв, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| два випрямляча по 10А - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три випрямляча по 10А - | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чотири випрямляча по 10А - | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| три випрямляча по 20А - | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чотири випрямляча по 20А- | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п’ять випрямлячів по 20А- | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сім випрямлячів по 20А- | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ємність акумуляторної батареї, Аг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без акумуляторної батареї | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33Аг. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45Аг. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55Аг. | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80Аг. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100Аг. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120Аг. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150Аг | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200Аг | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Робочий діапазон температури, 0 С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10........+40 0 С | s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -40........+40 0 С (з внутрішнім елементом підігріву) | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер для управління та вимірів з цифровим виходом (Ethernet, RS232/485, USB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ні | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість секцій постійного струму, шт (1-2шт) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одна секція споживачів | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дві секції споживачів | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість споживачів 6-40А DC, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість автоматів в залежності від номіналу струму відсічки: |
| - автомати 4А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 6А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 10А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 16А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 25А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 32А, шт |  |  |  |  |  |  |  |
| - автомати 40А, шт |  |  |  |  |  |  |  |

** - Замовник може надати власну схему розподілу автоматів споживачів.

Приклад назви: ШОСmd-220-40-100-s-1-2-24-/8/8/0/6/0/2/0 (на 220В DC з випрямними модулями 4*10А=40А та акумуляторною батареєю 100Аг, з контролером, дві секції споживачів ...)